砖砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203－2015

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记 录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 |  |  |  | MU10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  | M10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 斜槎留置 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm |  |  |  | 8~12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 |  |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度（混水） |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高宽度 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水平灰缝平直度 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 专业工厂（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204－2015

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 |  | 预埋钢板中心线位置(mm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置（mm） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插筋 | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置(mm) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预留洞 | 中心线位置(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 |  | 轴线位置(mm) |  |  | 5 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  |  |  | 底模上表面标高(mm) |  |  | ±5 |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 截面内部尺寸（mm） |  | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4，-5 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  | 层高垂直度（mm） |  | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻两板表面高低差(mm) |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 表面平整度(mm) |  |  | 5 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：张海东 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204－2015

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204－2015

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  | 第5.4.6条 附录B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 |  | 绑扎钢筋网 | 长、宽(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸(mm) |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高(mm) |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受力钢筋 | 间距(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距(mm) |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保护层厚 度(mm) | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm) |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋弯起点位置(mm) |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋件 | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差(mm) |  | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |