建筑施工综合实训

任务书

建筑工程系

建筑工程教研室

建筑施工综合实训任务书

一、目的任务

施工实训是建筑工程技术专业学生完成教学计划，使其知识、能力、素质得到提高，达到培养目标的关键性实践性教学环节，它对后续的课程教学，毕业实习乃至为学生接受未来工作后续教育坚定必要的基础。通过施工实训这一实践性的教学环节，学生得到了一个深入实践，了解社会的机会，通过亲身参加施工实践，培养了学生观察问题，分析问题和解决问题的独立工作能力。通过学习，还可以引导学生从工程设计和施工管理的不同角度的认识，符合实际，便于施工的设计和精心组织，、整体化的管理在实际工程实施过程中的重要性，培养学生求真务实的工作作风，增强其事业心和责任心，使其在培养独立工作能力方面上一个台阶。

二、实训内容

架子工、砌筑工、钢筋工（后附上具体内容）

三、时间安排

2017.06.12至2017.06.23，为期两周。

四、实训要求

本学期15级建筑工程技术专业实训内容架子工、砌筑工、钢筋工。

实习结束后学生按照实习指导书的要求内容，对实训的全过程进行分析总结，报告的大致内容要求如下：

1、整个实习的安排，实习计划落实情况。

2、个人的主要实习内容， 实习工作中的主要收获；

3、字数要求：不少于1500字。

五、纪律要求

1、认真阅读实训任务书，依据实训任务书的内容，明确实训任务。

2、实训期间要严格遵守安全操作规程，注意保密工作，成为精神文明的模范。

3、实训的好坏很大程度取决于每个学生的实习态度，学生应在短时间内与自己的实训指导人建立起较好的师生关系，工作中要积极主动，遵守纪律，服从实训指导人的工作安排，对重大问题应事先向实训指导人反映，共同协商解决，学生不得擅自处理。

4、实训是理论联系实际的重要环节，要虚心向工程技术人员及实训指导老师学习。

5、要参加具体工作以培养实际工作能力。

6、遵守工作和生活制度，不得无故缺勤、迟到早退，实训期间一般不准事假，特殊情况要取得实训指导人和学校的同意。在实训未结束前，不得提前离开学校。

7、遵守国家法律，尊重工程技术人员和实训指导老师。

六、成绩评定

实训结束后，学生应将实训报告交指导老师根据学生的实训评语、实训报告、考勤等全面评定实训成绩。

实训成绩的评定方法如下：

- 实训期间纪律良好，认真，主动地独立展开工作，报告质量高，全面完成实训任务书的要求，成绩评为优秀。

- 实训期间纪律较好，较好地完成实训任务书的要求，能独立开展工作，报告质量较好，成绩评为良好。

- 实训期间纪律较好，能够完成实训任务书的要求，能独立开展工作，报告质量较好，成绩评为中等。

- 基本完成学习指导书要求，完成了实训报告，但质量一般，成绩评为及格。

- 实训报告不合格，或实训期间表现得不好，有严重违反纪律行为者，成绩评为不及格。

七、参考资料

1、《建筑施工》郭立民、方承训主编中国建筑工业出版社，2006年第三版

2、《高层建筑施工》朱勇年主编中国建筑工业出版社，2004年第一版

3、《建筑施工手册》第三版1~5册中国建筑工业出版社

4、《建筑工地实用技术问答》范秋雨主编中国建筑工业出版社，2003年第一版

5、《建筑工程质量事故分析》邵英秀、张青主编机械工业出版社，2004年第一版

6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

8、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

9、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

10、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002

- 砌筑工实训指导书

一、实训教学目的与基本要求

砌筑工程施工实训是在学生学习了《建筑材料》《建筑力学》、《建筑测量》、《建筑施工技术》等课程的部分内容后进行的生产性实训。本技能操作训练以实际应用为主，重在培养学生的实际操作能力。目的是让学生通过模拟现场施工操作，获得一定的施工技术的实践知识和生产技能操作体验。通过本技能操作训练，使学生通过具体的现场砌筑操作训练，获得一定的生产技能和施工方面的实际知识，提高学生的动手能力，培养、巩固、加深、扩大所学的专业理论知识，为毕业实习、工作打下必要的基础。

二、实训教学的内容、任务

（一）内容：

采用标砖砌筑长度为2米，宽度为0.8米的T字形24墙体。

（二）任务：

以小组为单位（以8—10人为一组）在规定时间内完成。

（三）步骤：

1.砖墙砌筑

（1）做好技术准备、工具准备。

（2）材料准备（视天气情况提前半天或一天将砖淋好）。

（3）据图放线。

（4）摆砖。

（5）选砖排砖撂底。

（6）选砖盘角、立皮数杆。

（7）挂通线砌墙身。

（8）丁砖压顶。

（9）清理场地。

2.实训组织管理

①由系领导、实训指导教师、、实训班班主任组成实训领导小组，全面负责实训工作。

②以班级为单位，班长全面负责，下设若干个小组（以8～10人为一组），各组设组长一名。组长负责本组同学实训事务工作（包括纪律监督，事务联系，集合等）。

③实训态度和纪律要求：

a、学生要明确实训的目的和意义，重视并积极自觉地参加实训；

b、实训过程需谦虚、谨慎、刻苦、好学、爱护国家财产，遵守国家法令；遵守学校及施工现场的规章制度；

c、服从指导教师的安排，同时每个同学必须服从本组组长的安排和指挥；

d、遵守学院的各项规章制度，不得迟到、早退、旷课。点名2次不到者或请假超过1天者，实训成绩为不及格。

附表1

砖墙砌筑考核项目评分标准

班级：                  组别：

| 序号 | 项目名称 | 允许偏差 | 评 分 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 砌 方 法 |  | 上下错缝，内外搭接 | 10 |  |
| 2 | 轴 线 偏 移 | mm/ 10m |  | 10 |  |
| 3 | 斜 槎 留 置 |  | 斜槎水平投影长度≮斜槎高度的2/3 | 5 |  |
| 4 | 墙面 平整度 | mm |  | 10 |  |
| 5 | 垂直度 | mm/ 2m |  | 10 |  |
| 6 | 水平灰缝 平直度 | mm/ 10m |  | 10 |  |
| 7 | 水平灰缝厚 度 | mm/ 10皮 |  | 10 |  |
| 8 | 水平灰缝饱满度 | ≥80% |  | 10 |  |
| 9 | 构造柱的留置与拉结筋 |  | 构造柱留置及组砌正确，拉结筋放置正确 | 10 |  |
| 10 | 安全文明施工 |  | 无事故，工完场清 | 10 |  |
| 11 | 工 效 |  |  | 5 |  |
| 12 | 总得分 |  |  |  |  |
| 组长： 其他成员： |  |  |  |  |  |

检评人：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　  年　　月　　日

附表2                    实训工作日志

| 班 级 |  |  |  | 组 别 |  |  |  | 实训项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ~ 20 学年 第 学期 第 周 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 |  | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ |  | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
| 下 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 |  | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ |  | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | ~ |  |  |  |  |  |  |

注明：1、个人签到，组长考核;   2、实训内容、实训小结均由组长填写。

架子工实训指导书

| 实训 目的 | 本训练项目是掌握架子工搭设、拆除脚手架的工种技能以及对脚手架实施安全检查技能的重要训练。通过训练，可提高对施工工艺的感性认识，积累施工安全管理经验，并对所学的建筑施工安全技术、架子构造等有关知识进行深化与拓宽。 |
| --- | --- |
| 实训任务安排及管理 | 一、 实训任务 参加实训的学生分组集体完成脚手架的搭设安装。 图纸附后。 二、 实训地点与基本要求 该项训练安排在校内施工馆进行，要求： 1）穿实训服，衣服袖口有缩紧带或纽扣，不准穿拖鞋。 2）留辫子的同学必须把辫子扎在头顶。 3）作业过程必须戴手套，下料加工使用电动机械由师傅代劳。 三、 组织管理 1）由任课老师负责实训指导与检查督促、验收。 2）两名技师负责，实训基地内根据技师要求分组，每组人数在8~10左右，实训前学生自行进行分组，并选出组长，分配好每个人的工作任务。 |
| 材料及工具准备 | 1、材料准备： （1）Φ48×3.5钢管：1.2m、2m、4m、6 m （2）扣件：直角扣件、对接扣件、旋转扣件 脚手架钢管质量必须符合国标《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。脚手架钢管的尺寸采用Φ48×3.5mm，长度采用6m、4m、2m及1.2m几种；6m管5条、4m管9条、2m管15条、1.2m管8条。直角扣件30个；旋转扣件20个；对接扣件20个。踢脚板10米、竹芭2条、钢制脚手板1块；安全立网1.8×3m3张，铁丝1扎。 2、工具准备：钢卷尺、墨线盒、扳手。 |
| 实训 内容、 步骤及要求 | 1、实训内容 拟搭设的落地式脚手架是由立杆、顺水杆、斜杆、小横杆、护栏杆及排竹等组成。长6m，宽1.2m，高3m。要求在1小时内完成搭、拆全过程。搭设参与人员适宜6人。 2、搭设顺序： 竖向立杆→纵向扫地杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→自检→考核评定→设置警戒线→拆卸。 脚手架侧视图 3、搭设与拆除要求： （1）立杆用4m和6m两种规格交叉配置，不接长； （2）纵向水平杆用6m、4m、2m三种规格交叉接长； （3）在第一步纵向水平杆适当位置处设置1根连墙件； （4）纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上； （5）拆除要求：经检查评分后，按规范要求拆除。 |
| 成果 要求 | 1、用手机或相机记录搭拆过程（安排1名同学负责全过程跟踪拍照摄影）。 2、评分标准： （1）安全要求（20分）：佩戴安全帽、手套，穿紧身衣服，无安全事故发生； （2）团队协作（20分）：分工协作，发挥集体智慧； （3）搭设与拆除要求（60分）：符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001规范要求。 |

实训工作日志

| 班 级 |  |  | 组 别 |  |  |  | 实训项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ~ 20 学年 第 学期 第 周 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | ~ |  |  |  |  |  |
| 下 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1、个人签到，组长考核;   2、实训内容、实训小结均由组长填写。

架子工实训成绩评定表

| 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 比例/% | 得 分 |
| 操作技能（40%） | 各杆件间距符合要求 | 25 |  |
|  | 接头错开 | 15 |  |
| 心智技能（30%） | 现场回答问题 | 15 |  |
|  | 实训报告 | 15 |  |
| 工作态度（30%） | 在小组中所起的作用 | 10 |  |
|  | 工作作风 | 10 |  |
|  | 安全与卫生 | 5 |  |
|  | 纪律与出勤 | 5 |  |
| 总评 |  | 100 |  |

钢筋工程实训指导书

一、实训任务

1.根据图纸进行钢筋的配料计算；

2.根据钢筋配料单进行钢筋制作；

3.根据施工图纸进行钢筋绑扎；

4.用检测工具，按照施工规范及质量评定标准对钢筋工程质量进行检验和评定；

5.编制钢筋作业指导书。

二、基本资料

1、根据给定配筋图（图一），编制出钢筋配料单；

2、某建筑物一层共有10根L梁，保护层厚度为25mm，弯起角为45度。

图一

三、实训内容

(一)钢筋的配料计算

根据图纸和施工手册要求进行钢筋配料,并做出料表。

1.工艺流程

| 熟悉图纸 |  | 钢筋翻样（做料表） |  | 下料制作 |  | 挂标识牌分类堆放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．操作工艺

1）钢筋配料

①根据构件配筋图，绘制各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号，标出各种钢筋的数量。

②根据简图，计算各种钢筋下料长度。

钢筋下料长度＝Σ钢筋标注的各段外包尺寸－Σ各处弯曲量度差值＋Σ钢筋末端弯钩增加长度

为了便于施工，钢筋下料长度一般取整厘米数或5mm即可。

③填写配料表

在施工时，根据施工图纸、库存材料及各钢筋的下料长度，将不同规格、形状的钢筋顺序填制配料单，内容包括工程名称、工程部位、构件名称、图号、钢筋编号、钢筋规格、钢筋形状尺寸简图、下料长度、根数、质量等。下料长度栏应由配料人员计算填写，不可直接使用设计图中的数据。钢筋配料单如课表表9-13所示。

(二)钢筋制作

1．材料准备

1）钢筋的品种、规格需符合设计要求，应具有产品合格证、出厂检验报告和进场按规定抽样复试报告。

2）当加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

2．作业条件

1） 操作场地应干燥、通风，操作人员应有上岗证。

2）机具设备齐全，应配备足够的机具。如：钢筋除锈机、切断机、弯曲机、操作台等。

3）应做好料表、料牌（料牌应标明：钢号、规格尺寸、形状、数量）。

3．钢筋除锈（见教材）

4．钢筋调直

5．钢筋切断

6．钢筋弯曲成型

(三)钢筋绑扎

1．施工准备

1）成型钢筋、镀锌铁丝、钢筋支架、保护层垫块及钢筋钩子、钢卷尺、电焊机等相关机具。

2）熟悉图纸，确定钢筋的位置，并与有关工种做好配合工作，确定施工方法，做好技术交底工作。

3）核对实物钢筋的级别、型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸和加工料单、料牌吻合。

2.绑扎与安装工艺

钢筋绑扎与安装的的主要工作内容包括：放样划线、排筋绑扎、垫撑铁和保护层垫块、检查校正及固定预埋件等。施工前应考虑钢筋绑扎与前后工序间的交叉配合及钢筋安装顺序，明确与模板安装、埋件及管线埋设之间的配合关系。板类构件排筋顺序一般先排受力钢筋后排分布钢筋；梁类构件一般先摆纵筋(摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋应符合规定)，再排箍筋，最后固定；形状复杂的结构部位，还应确定逐根钢筋穿插就位的顺序。

(四)钢筋施工质量检查与评定

1.基本要求

1) 钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。

2) 冷拉钢筋的机械性能必须符合规范要求，钢筋平直，表面不应有裂皮和油污。

3) 受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量应符合施工技术规范要求。

4) 钢筋安装时，必须保证设计要求的钢筋根数。

5) 受力钢筋应平直，表面不得有裂纹及其它损伤。

2.实测项目

具体见下表。

钢筋安装实测项目

| 项次 | 检 查 项 目 |  |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 受力钢筋间距(mm) | 两排以上排距 |  |  |  | ±5 | 尺量：每构件检查2个断面 | 3 |
|  |  | 同排 |  | 梁、板、拱肋 |  | ±10 |  |  |
|  |  |  |  | 基础、锚碇、墩台、柱 |  | ±20 |  |  |
|  |  |  |  | 灌注桩 |  | ±20 |  |  |
| 2 | 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) |  |  |  |  | ±10 | 尺量：每构件检查5～10个间距 | 2 |
| 3 | 钢筋骨架尺寸 |  |  |  | 长 | ±10 | 尺量：按骨架总数30%抽查 | 1 |
|  |  |  |  |  | 宽、高或直径 | ±5 |  |  |
| 4 | 弯起钢筋位置(mm) |  |  |  |  | ±20 | 尺量：每骨架抽查30% | 2 |
| 5△ | 保护层厚度(mm) |  | 柱、梁、拱肋 |  |  | ±5 | 尺量：每构件沿模板周边检查8处 | 2 |
|  |  |  | 基础、锚碇、墩台 |  |  | ±10 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  | ±3 |  |  |

注:①小型构件的钢筋安装按总数抽查30%。

3.外观鉴定

1) 钢筋表面无铁锈及焊渣。不符合要求时减1～3分。

2) 多层钢筋网要有足够的钢筋支撑，保证骨架的施工刚度。不符合要求时减1～3分。

4.钢筋施工质量评定

具体见下表。

分项工程质量检验评定表

| 基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 平均、代表值 |  | 合格率(%) |  | 权值 | 得分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理意见 |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  | 评分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：             检测：           记录：          复核：        年      月      日

实训工作日志

| 班 级 |  |  | 组 别 |  |  |  | 实训项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ~ 20 学年 第 学期 第 周 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | ~ |  |  |  |  |  |
| 下 午 | 姓 名 |  | 进场时间~ 离场时间 | 实训内容 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | ~ | 实 习 小 结 |  |  |  |  |
|  | 6. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | ~ |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1、个人签到，组长考核;   2、实训内容、实训小结均由组长填写。